1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля МП.03

Всего 904 часов, из них:

освоение МДК -  184 часов

практика -   684 часов:

самостоятельная работа -  36 часа.

2.3 Тематический план профессионального модуля

| Наимен разделов и тем | № учеб занятия | Тема учебного занятия, самостоятельная работа студентов | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Метрология и измерительная техника |  |  | 80 |
| МДК.03.01 Метрологическое обеспечение контрольно-измерительных приборов |  |  | 80 |
| Тема 1.1 | Тема 1.1 Основные понятия и термины метрологии |  | 68 |
|  | 1-2 | Основные понятия в области метрологии | 2 |
|  | 3-4 | Физические величины и единицы | 2 |
|  | 5-6 | Государственная система обеспечения измерений | 2 |
|  | 7-8 | Нормативно-правовые основы метрологии | 2 |
|  | 9-10 | ПЗ № 1 Определение погрешностей измерений датчиков | 2 |
|  | 11-12 | Государственный метрологический надзор и контроль | 2 |
|  | 13-14 | Виды и методы измерений | 2 |
|  | 15-16 | ПЗ № 2 Сравнение погрешностей измерений приборами с разными шкалами измерения | 2 |
|  | 17-18 | Нормирование погрешностей | 2 |
|  | 19-20 | ПЗ№ 3 Вычисление абсолютной и относительной погрешности измерения | 2 |
|  | 21-22 | Классы точности средств измерений | 2 |
|  | СРС №1: Отчеты по ПЗ №1-№3 |  | 4 |
|  | 23-24 | ПЗ № 4 Определение погрешности измерения по заданному классу точности прибора | 2 |
|  | 25-26 | Основные типы шкал измерений | 2 |
|  | 27-28 | ПЗ № 5 Расчет цены деления шкалы Калибровка и градуировка средства измерений | 2 |
|  | 29-30 | Метрологические характеристики средств измерений | 2 |
|  | 31-32 | ПЗ № 6 Определение погрешности измерения цифрового прибора по РЭ | 2 |
|  | СРС №2: Отчеты по ПЗ №4-№6 |  | 4 |
|  | 33-34 | Метрологические характеристики цифровых средств измерений | 2 |
|  | 35-36 | ## Организация метрологического надзора и контроля на предприятии | 2 |
|  | 37-38 | Поверочные схемы и образцовые приборы | 2 |
|  | 39-42 | ПЗ № 7 Настройка преобразователей давления | 4 |
|  | 43-44 | Поверка и калибровка средств измерений | 2 |
|  | 45-48 | ПЗ № 8 Поверка приборов с электрическим выходным сигналом | 4 |
|  | 49-50 | ПЗ № 9 Регулировка пружинного манометра | 2 |
|  | 51-52 | Оформление результатов поверки, калибровки | 2 |
|  | 53-56 | ПЗ № 10 Анализ нормативно – правовой документации | 4 |
|  | СРС №3: Отчеты по ПЗ №7-№10 |  | 4 |
| Тема 1.2. | Тема 1.2. Стандартизация отклонений геометрических параметров деталей |  | 12 |
|  | 57-58 | Основы взаимозаменяемости, Допуски и посадки | 2 |
|  | 59-60 | Стандарты Единой системы допусков и посадок | 2 |
|  | 61-62 | ПЗ№ 11 Обозначение посадок в Единой системе допусков и посадок. | 2 |
|  | 63-64 | Стандарты волнистости и шероховатости поверхности | 2 |
|  | СРС №4: конспектирование по теме 1.2 |  | 4 |
| Раздел 2.Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  | 214 |
| МДК.03.02 Технология эксплуатации КИП и СА |  |  | 140 |
| Тема 2.1 | Тема 2.1 Система ТОиР КИПиА |  | 24 |
|  | 1-2 | Структура, основные задачи метрологической службы | 2 |
|  | 3-4 | Структура ремонтного участка КИП и А | 2 |
|  | 5-6 | Виды ремонта | 2 |
|  | 7-8 | Порядок поверки, калибровки и аттестации приборов и систем автоматики | 2 |
|  | 9-10 | ПЗ № 1 Изучение заводских паспортов приборов | 2 |
|  | 11-12 | Основные задачи и функции эксплуатационной службы | 2 |
|  | 13-14 | Эксплуатационно-техническое обслуживание, внешний и внутренний осмотр. | 2 |
|  | 15-16 | ПЗ № 2 Составление дефектного ярлыка | 2 |
|  | 17-18 | Эксплуатационный персонал | 2 |
|  | 19-20 | Техническая документация | 2 |
|  | 21-22 | ПЗ № 3 Заполнение протокола поверки | 2 |
|  | СРС №1: конспектирование по теме 2.1 |  | 2 |
| Тема 2.2 | Тема 2.2 ТОиР КИПиА |  | 116 |
|  | 23-24 | Причины выхода из строя п/п приборов, способы диагностики п/п приборов | 2 |
|  | 25-26 | Поиск неисправностей в аналоговых и цифровых схемах | 2 |
|  | 27-28 | Техническое обслуживание и эксплуатация кабелей | 2 |
|  | 29-30 | ПЗ № 4 Проверка кабельных и проводных соединений на соответствие схемам | 2 |
|  | 31-32 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры управления | 2 |
|  | 33-34 | ПЗ № 5 Проверка электронных компонентов с помощью комбинированного прибора | 2 |
|  | СРС №2: конспектирование по ПЗ№ 4-5 |  | 2 |
|  | 35-36 | Техническое обслуживание и ремонт аппаратуры защиты | 2 |
|  | 37-38 | ПЗ № 6 Проверка и измерение электр. параметров аппаратуры управления и защиты | 2 |
|  | 39-40 | Техническое обслуживание и ремонт манометрических термометров | 2 |
|  | 41-42 | ПЗ № 7 Проверка работоспособности электроконтактного манометра | 2 |
|  | 43-44 | Техническое обслуживание и ремонт термометров расширения | 2 |
|  | СРС №3: конспектирование по ПЗ№ 6-7 |  | 2 |
|  | 45-46 | ПЗ № 8 Проверка работоспособности цифрового регистратора | 2 |
|  | 47-48 | Техническое обслуживание и ремонт термометров сопротивления | 2 |
|  | 49-50 | ПЗ № 9 Определение погрешности измерения температуры цифрового регистратора | 2 |
|  | 51-52 | Техническое обслуживание и ремонт термопары | 2 |
|  | 53-54 | ПЗ № 10 Проверка работоспособности регулятора температуры | 2 |
|  | 55-56 | Техническое обслуживание и ремонт средств измерения температуры | 2 |
|  | СРС №4: конспектирование по ПЗ№ 8-10 |  | 2 |
|  | 57-58 | ПЗ № 11 Изучение и проверка способов измерения оптических излучений | 2 |
|  | 59-60 | Техническое обслуживание и ремонт деформационных измерителей давления | 2 |
|  | 61-62 | ПЗ № 12 Изучение и проверка способов измерения давления, разрежения | 2 |
|  | 63-64 | Техническое обслуживание и ремонт электрических преобразователей давления | 2 |
|  | 65-66 | ПЗ № 13 Проверка работоспособности электрических преобразователей давления | 2 |
|  | 67-68 | Техническое обслуживание и ремонт пневматических преобразователей давления | 2 |
|  | 69-70 | ПЗ № 14 Проверка работоспособности пневматических преобразователей давления | 2 |
|  | СРС №5: конспектирование по ПЗ№ 11-14 |  | 2 |
|  | 71-72 | Техническое обслуживание и ремонт датчиков уровня жидкостей | 2 |
|  | 73-74 | ПЗ № 15 Методика проведения проверочных испытаний уровнемера | 2 |
|  | 75-76 | Техническое обслуживание и ремонт датчиков уровня сыпучих материалов | 2 |
|  | 77-78 | ПЗ № 16 Выбор конструкции контроля уровня | 2 |
|  | СРС №6: конспектирование по ПЗ№ 15-16 |  | 2 |
|  | 79-80 | ТОиР расходомеров переменного и постоянного давления | 2 |
|  | 81-82 | ПЗ № 17 Настройка комплекта расходомера и поверка прибора по контрольным точкам | 2 |
|  | 83-84 | Техническое обслуживание и ремонт счетчиков количества | 2 |
|  | 85-86 | ПЗ № 18 Разборка и сборка скоростного счетчика воды | 2 |
|  | 87-88 | Техническое обслуживание и ремонт индукционных расходомеров | 2 |
|  | СРС №7: конспектирование по ПЗ№ 17-18 |  | 2 |
|  | 89-90 | ПЗ № 19 Проверка работоспособности преобразователя частоты | 2 |
|  | 91-92 | Техническое обслуживание и ремонт Эксплуатация газоанализаторов | 2 |
|  | 93-94 | ПЗ № 20 Определение работоспособности газоанализатора | 2 |
|  | 95-96 | Техническое обслуживание и ремонт концентратометра. | 2 |
|  | 97-98 | ПЗ№ 21 Определение работоспособности концентратометра | 2 |
|  | СРС №8: конспектирование по ПЗ№ 19-21 |  | 2 |
|  | 99-100 | Техническое обслуживание и ремонт электромеханических измерительных | 2 |
|  | 101-102 | Восстановление электромеханических устройств | 2 |
|  | 103-104 | ПЗ № 22 Эксплуатационная поверка милливольтметра компенсационным методом | 2 |
|  | 105-106 | Техническое обслуживание и ремонт оптоэлектронных датчиков | 2 |
|  | 107-108 | ПЗ № 23 Технологическое программирование цифровых регистраторов и регуляторов | 2 |
|  | СРС №9: конспектирование по ПЗ№ 22-23 |  | 2 |
|  | 109-110 | Регулировка и настройка нормирующих преобразователей. | 2 |
|  | 111-112 | Регулировка и настройка модулей удаленного ввода данных | 2 |
|  | 113-114 | Техническое обслуживание электродвигателей | 2 |
|  | 115-116 | ПЗ № 24 Исследование способов управления асинхронным электродвигателем | 2 |
|  | СРС №10: конспектирование по ПЗ№ 24 |  | 2 |
|  | 117-118 | Техника безопасности при обслуживании КИП и СА | 2 |
|  | 119-120 | Электро и пожарная безопасность при обслуживании КИП и СА | 2 |
|  | Учебная практика |  | 72 |
|  | Производственная практика |  | 612 |
|  | ИТОГО |  | 904 |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ МП.03

техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и экологической безопасности

(название профессионального модуля)

Ангарск, 2018 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики (приказ Минобрнауки Российской Федерации от 9.12.2016 г №1579) и профессиональных стандартов «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 г №1117н), «Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики»(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 г. №181н)

Разработчики:

Потехин Павел Фёдорович, преподаватель спец.дисциплин ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»

Абрамов Евгений Степанович, мастер производственного обучения

# Рассмотрено на заседании ДЦК по профессиям «Мастер КИПиА», «Токарь-универсал» и «Слесарь по ремонту строительных машин»

Протокол №__________от «______»_____________2022 г.